## 报价
中央空调维修保养报价单
项目地址： | 上饶市人民医院庆丰院区 |  | 报价单位（公章）:
报价
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 配件-风机电机 | 个 | 9 |  |  | 电机短路
2 | 更换维修电机人工费 | 个 | 9
3 | 油压传感器 | 个 | 2 |  |  | 油压故障（含北楼）
3 | 更换油压传感器人工费 | 个 | 2 |  |  | （含北楼）
3 | 喷液电磁阀线圈 | 个 | 1 |  |  | 油压故障
4 | 更换喷液电磁阀线圈人工费 | 个 | 1
5 | 配件-电加热带 | 个 | 1 |  |  | 电加热带故障
6 | 更换电加热带人工费 | 个 | 1
7 | 配件-水流开关 | 个 | 2 |  |  | 水流故障
8 | 更换水流开关人工费 | 个 | 2
9 | 循环水泵11KW | 台 | 2 |  |  | （含北楼）
10 | 循环水泵45KW | 台 | 2 |  |  | （含北楼）
11 | 更换循环水泵11KW人工费 | 台 | 2
12 | 更换11KW水泵拆板人工费及复位 | 台 | 2
13 | 更换循环水泵45KW人工费 | 台 | 2
14 | 更换45KW水泵拆板人工费及复位 | 台 | 2
15 | 内置马达 | 台 | 3 |  |  | 系统复位检查（北楼）
16 | 吸气压力过低 | 台 | 1 |  |  | 系统检查（北楼）
17 | 压缩机电流过低 | 台 | 1 |  |  | 系统检查（后勤楼）
18 | 冷冻油18L | 桶 | 22 |  |  | 机组换油保养
| 油过滤器 | 个 | 22
| 干燥过滤器 | 个 | 44
| 制冷剂13L | 瓶 | 22
| 保养人工费 | 台 | 22
合计金额：
备注：配件使用约克原有机组同型号配件、水泵使用原有参数规格替换、以上报价含税

## 数据库 (hidden)
多联机价格表
序号 | 室内机系列 | 型号 | 制冷功率（kw） | 匹数 | 东芝价格 | 源申价格 | 产地
| 线控器 | RBC-ASC11E-C |  |  | 376 | 329 | 中国
1 | 小巧型超薄暗藏天花式（带泵） | MMD-AP0076MPHY-C | 2.2 | 0.8 | 4189 | 3672 | 中国 |  | 小巧型超薄暗藏式一带泵
2 |  | MMD-AP0086MPHY-C | 2.5 | 0.9 | 4220 | 3699 | 中国 |  | 小巧型超薄暗藏式
3 |  | MMD-AP0096MPHY-C | 2.8 | 1 | 4250 | 3726 | 中国 |  | 新标准暗藏式一带泵
4 |  | MMD-AP0106MPHY-C | 3.2 | 1.1 | 4281 | 3753 | 中国 |  | 小巧型超薄暗藏式一进口带泵
5 |  | MMD-AP0126MPHY-C | 3.6 | 1.25 | 4312 | 3780 | 中国 |  | 小巧型超薄暗藏式一进口
6 |  | MMD-AP0146MPHY-C | 4 | 1.5 | 4497 | 3942 | 中国 |  | 小巧型暗藏天花风管机一带泵
7 |  | MMD-AP0156MPHY-C | 4.5 | 1.7 | 4743 | 4158 | 中国 |  | 小巧型暗藏天花风管机
8 |  | MMD-AP0176MPHY-C | 5 | 1.85 | 4774 | 4185 | 中国 |  | 标准暗藏天花风管机一带泵
9 |  | MMD-AP0186MPHY-C | 5.6 | 2 | 4805 | 4212 | 中国 |  | 四面出风嵌入式风管机一带泵
10 |  | MMD-AP0206MPHY-C | 6.3 | 2.25 | 5914 | 5184 | 中国 |  | IMS用挂壁式室内机
11 |  | MMD-AP0246MPHY-C | 7.1 | 2.5 | 5975 | 5238 | 中国 |  | IMS用双向气流座地式
12 |  | MMD-AP0276MPHY-C | 8 | 3 | 6006 | 5265 | 中国 |  | IMS大清块挂壁式室内机
13 | 小巧型超薄暗藏天花式（国产不带泵） | MMD-AP0076MHY-C | 2.2 | 0.8 | 3912 | 3429 | 中国 |  | IMS超薄小巧型风管式一带泵
14 |  | MMD-AP0086MHY-C | 2.5 | 0.9 | 3942 | 3456 | 中国 |  | IMS超薄小巧型风管式
15 |  | MMD-AP0096MHY-C | 2.8 | 1 | 3973 | 3483 | 中国
16 |  | MMD-AP0106MHY-C | 3.2 | 1.1 | 4004 | 3510 | 中国 |  | 室外机
17 |  | MMD-AP0126MHY-C | 3.6 | 1.25 | 4035 | 3537 | 中国 |  | 室外机一进口
18 |  | MMD-AP0146MHY-C | 4 | 1.5 | 4189 | 3672 | 中国 |  | IMS室外机
19 |  | MMD-AP0156MHY-C | 4.5 | 1.7 | 4374 | 3834 | 中国
20 |  | MMD-AP0176MHY-C | 5 | 1.85 | 4404 | 3861 | 中国
21 |  | MMD-AP0186MHY-C | 5.6 | 2 | 4435 | 3888 | 中国
22 |  | MMD-AP0206MHY-C | 6.3 | 2.25 | 5606 | 4914 | 中国
23 |  | MMD-AP0246MHY-C | 7.1 | 2.5 | 5667 | 4968 | 中国
24 |  | MMD-AP0276MHY-C | 8 | 3 | 5698 | 4995 | 中国
25 | 新标准暗藏天花风管式(国产)中静压（带泵） | MMD-AP0246BHY-C | 7.1 | 2.5 | 6037 | 5293 | 中国
26 |  | MMD-AP0276BHY-C | 8 | 3 | 6057 | 5309 | 中国
27 |  | MMD-AP0306BHY-C | 9 | 3.2 | 6519 | 5715 | 中国
28 |  | MMD-AP0366BHY-C | 11.2 | 4 | 7090 | 6215 | 中国
29 |  | MMD-AP0486BHY-C | 14 | 5 | 7346 | 6440 | 中国
30 |  | MMD-AP0566BHY-C | 16 | 6 | 7571 | 6637 | 中国
31 | 小巧型超薄暗藏天花式（进口带泵） | MMD-AP0076MPH-C | 2.2 | 0.8 | 6332 | 5506 | 日本
32 |  | MMD-AP0086MPH-C | 2.5 | 0.9 | 6376 | 5544 | 日本
33 |  | MMD-AP0096MPH-C | 2.8 | 1 | 6419 | 5582 | 日本
34 |  | MMD-AP0106MPH-C | 3.2 | 1.1 | 6448 | 5607 | 日本
35 |  | MMD-AP0126MPH-C | 3.6 | 1.25 | 6484 | 5639 | 日本
36 |  | MMD-AP0146MPH-C | 4 | 1.5 | 6665 | 5796 | 日本
37 |  | MMD-AP0156MPH-C | 4.5 | 1.7 | 6839 | 5947 | 日本
38 |  | MMD-AP0176MPH-C | 5 | 1.85 | 6897 | 5998 | 日本
39 |  | MMD-AP0186MPH-C | 5.6 | 2 | 6955 | 6048 | 日本
40 |  | MMD-AP0206MPH-C | 6.3 | 2.25 | 7687 | 6684 | 日本
41 |  | MMD-AP0246MPH-C | 7.1 | 2.5 | 7839 | 6817 | 日本
42 |  | MMD-AP0276MPH-C | 8 | 3 | 7991 | 6949 | 日本
43 | 小巧型超薄暗藏天花式（进口不带泵） | MMD-AP0076MH-C | 2.2 | 0.8 | 5644 | 4908 | 日本
44 |  | MMD-AP0086MH-C | 2.5 | 0.9 | 5680 | 4939 | 日本
45 |  | MMD-AP0096MH-C | 2.8 | 1 | 5709 | 4964 | 日本
46 |  | MMD-AP0106MH-C | 3.2 | 1.1 | 5745 | 4996 | 日本
47 |  | MMD-AP0126MH-C | 3.6 | 1.25 | 5774 | 5021 | 日本
48 |  | MMD-AP0146MH-C | 4 | 1.5 | 5934 | 5160 | 日本
49 |  | MMD-AP0156MH-C | 4.5 | 1.7 | 6093 | 5298 | 日本
50 |  | MMD-AP0176MH-C | 5 | 1.85 | 6144 | 5342 | 日本
51 |  | MMD-AP0186MH-C | 5.6 | 2 | 6187 | 5380 | 日本
52 |  | MMD-AP0206MH-C | 6.3 | 2.25 | 7390 | 6426 | 日本
53 |  | MMD-AP0246MH-C | 7.1 | 2.5 | 7419 | 6451 | 日本
54 |  | MMD-AP0276MH-C | 8 | 3 | 7455 | 6483 | 日本
55
56 |  |  | 室外机（国产）
57 | 室外机-单相电单风扇 | 型号 | 功率（kw） | 匹数（p） | 源申价格 | 最低零售价
58 |  | MCY-MHP0305HT-C | 制冷量：8.0kw 制热量：9.0kw | 3HP | 12271 | 10260 | 中国
59 |  | MCY-MHP0405HT-C | 制冷量：11.2kw 制热量：12.5kw | 4HP | 13563 | 11340 | 中国
60 |  | MCY-MHP0505HT-C | 制冷量：13.5kw 制热量：14.8kw | 5HP | 13692 | 11448 | 中国
61 |  | MCY-MHP0506HT-C | 制冷量：14.0kw 制热量：16.0kw | 5HP | 14208 | 11880 | 中国
62 |  | MCY-MHP0606HT-C | 制冷量：15.5kw 制热量：17.0kw | 6HP | 14528 | 12150 | 中国
63 | 室外机-单相电双风扇 | MCY-MHP0404HT-C | 制冷量：12.1kw 制热量：12.5kw | 4HP | 16617 | 15438 | 中国
64 |  | MCY-MHP0504HT-C | 制冷量：14.0kw 制热量：16.0kw | 5HP | 16953 | 15750 | 中国
65 |  | MCY-MHP0604HT-C | 制冷量：15.5kw 制热量：18.0kw | 6HP | 17360 | 16128 | 中国
66 |  | MCY-MHP0706HT-C | 制冷量：18.5kw 制热量：22.0kw | 7HP | 19929 | 13950 | 中国
67 | 室外机-三相电三风扇 | MCY-MHP1004HT8-C1 | 制冷量：28.0kw 制热量：31.5kw | 10HP | 27771 | 23220 | 中国 | 压缩机日本产
68 |  | MCY-MHP1204HT8-C1 | 制冷量：33.5kw 制热量：37.5kw | 12HP | 29063 | 24300 | 中国 | 压缩机日本产
69 | 室外机-三相电三风扇 | MCY-MHP1004HT8-C2 | 制冷量：28.0kw 制热量：31.5kw | 10HP | 25833 | 21600 | 中国 | 压缩机泰国产
70 |  | MCY-MHP1204HT8-C2 | 制冷量：33.5kw 制热量：37.5kw | 12HP | 27125 | 22680 | 中国 | 压缩机泰国产
71 | 室外机-三相电顶出风 | MMY-MHP0804HT8-C1 | 制冷量：25.0kw 制热量：28.0kw | 8HP | 32938 | 27540 | 中国
72 |  | MMY-MHP1004HT8-C1 | 制冷量：28.0kw 制热量：31.5kw | 10HP | 33583 | 28080 | 中国
73 |  | MMY-MHP1204HT8-C1 | 制冷量：33.5kw 制热量：37.5kw | 12HP | 36018 | 30116 | 中国
74 |  | MMY-MHP1404HT8-C1 | 制冷量：40.0kw 制热量：45.0kw | 14HP | 48192 | 40298 | 中国
75 |  | MMY-MHP1604HT8-C1 | 制冷量：45.0kw 制热量：50.0kw | 16HP | 51067 | 42698 | 中国
76 |  |  | 室外机（日本）
77 |  | 型号 | 功率（kw） | 匹数（p） | 源申价格 | 最低零售价
78 | 室外机-单相电双风扇 | MCY-MAP0401HT-C | 制冷量：12.1kw 制热量：12.5kw | 4HP | 20521 | 18736 | 日本
79 |  | MCY-MAP0501HT-C | 制冷量：14.0kw 制热量：16.0kw | 5HP | 21011 | 19184 | 日本
80 |  | MCY-MAP0601HT-C | 制冷量：15.5kw 制热量：18.0kw | 6HP | 21514 | 19643 | 日本
81 | 室外机-三相电双风扇 | MCY-MAP0604HT8-C | 制冷量：15.5kw 制热量：18.0kw | 6HP | 28980 | 26460 | 日本
82 |  | MCY-MAP0804HT8-C | 制冷量：22.4kw 制热量：25.0kw | 8HP | 29705 | 27122 | 日本
83 | 室外机-三相电顶出风 | MMY-MAP0804HT8-C1 | 制冷量：22.4kw 制热量：25.0kw | 8HP | 42076 | 38417 | 日本
84 |  | MMY-MAP1004HT8-C1 | 制冷量：28.0kw 制热量：31.5kw | 10HP | 42566 | 38865 | 日本
85 |  | MMY-MAP1204HT8-C1 | 制冷量：33.5kw 制热量：37.5kw | 12HP | 46582 | 42531 | 日本
86 |  | MMY-MAP1404HT8-C1 | 制冷量：40.0kw 制热量：45.0kw | 14HP | 62314 | 56895 | 日本
87 |  | MMY-MAP1604HT8-C1 | 制冷量：45.0kw 制热量：50.0kw | 16HP | 66047 | 60304 | 日本
88
89 | 东芝风管机价格表
90 | 系列 | 型号 | 制冷功率（kw） | 匹数（p） | 源申报价 | 最低零售价 | 产地 |  | 室外机 | 描述
91 | 小巧型暗藏天花风管机一带泵 | RAS-07S3DVP-C | 2.3 |  | 6241 | 5617 | 外机泰国，内机中国 |  | RAS-07S3AV-C | 07带泵型(含无线遥控器）
92 |  | RAS-10S3DVP-C | 3 |  | 6356 | 5721 | 外机泰国，内机中国 |  | RAS-10S3AV-C | 10带泵型(含无线遥控器）
93 |  | RAS-13S3DVP-C | 3.6 |  | 6470 | 5823 | 外机泰国，内机中国 |  | RAS-13S3AV-C | 13带泵型(含无线遥控器）
94 |  | RAS-16S3DVP-C | 5 |  | 8245 | 7421 | 外机泰国，内机中国 |  | RAS-16S3AV-C | 16带泵型(含无线遥控器）
95 |  | RAS-22S3DVP-C | 6.7 |  | 10953 | 9534 | 外机泰国，内机中国 |  | RAS-22S3AV-C
96 |  | RAS-24S3DVP-C | 7.5 |  | 13170 | 11853 | 外机泰国，内机中国 |  | RAS-24S3AV-C
97 | 小巧型暗藏天花风管机 | RAS-07S3DV-C | 2.3 |  | 6041 | 5437 | 外机泰国，内机中国 |  | RAS-07S3AV-C | 07不带泵型(含无线遥控器）
98 |  | RAS-10S3DV-C | 3 |  | 6156 | 5541 | 外机泰国，内机中国 |  | RAS-10S3AV-C | 10不带泵型(含无线遥控器）
99 |  | RAS-13S3DV-C | 3.6 |  | 6212 | 5591 | 外机泰国，内机中国 |  | RAS-13S3AV-C | 13不带泵型(含无线遥控器）
100 |  | RAS-16S3DV-C | 5 |  | 8074 | 7267 | 外机泰国，内机中国 |  | RAS-16S3AV-C | 16不带泵型(含无线遥控器）
101 |  | RAS-22S3DV-C | 6.7 |  | 10422 | 9380 | 外机泰国，内机中国 |  | RAS-22S3AV-C | 22型外机(含无线遥控器）
102 |  | RAS-24S3DV-C | 7.5 |  | 12999 | 11699 | 外机泰国，内机中国 |  | RAS-24S3AV-C | 24型外机(含无线遥控器）
103 | 标准暗藏天花风管机 | RAV-SM806BTY-C | 7.4 |  | 11286 | 10158 | 外机泰国，内机中国 |  | RAV-SM804ATP-C | 3Hp风管机
104 |  | RAV-SM1106BTY-C | 11.2 |  | 14436 | 12992 | 外机泰国，内机中国 |  | RAV-SM1104ATP-C | 4Hp风管机
105 |  | RAV-SM1406BTY-C | 13.2 |  | 14893 | 13404 | 外机泰国，内机中国 |  | RAV-SM1404ATP-C | 5Hp风管机
106 | 四面出风嵌入式风管机 | RAV-SM804UTY-C | 8 |  | 12027 | 10824 | 外机泰国，内机中国 |  | RAV-SM804ATP-C | 3Hp四出风
107 |  | RTV-SM1104UTY-C | 11.2 |  | 15131 | 13618 | 外机泰国，内机中国 |  | RAV-SM1104ATP-C | 4Hp四出风
108 |  | RAV-SM1404UTY-C | 13.2 |  | 15490 | 13941 | 外机泰国，内机中国 |  | RAV-SM1404ATP-C | 5Hp四出风
109
110 | 小资型价格表
111 | 系列 | 型号 | 制冷功率（kw） | 匹数（p） | 源申报价 | 最低零售价 | 产地
112 | IMS室外机 | RAS-4M27S3AV4C | 9.3 | 4 | 8910 | 8460 | 泰国
113 |  | RAS-5M34S3AV4C | 11 | 5 | 11040 | 10150 | 泰国
114 | IMS用挂壁式室内机 | RAS-MO7S3KV4C | 2 |  | 1590 | 1460 | 泰国
115 |  | RAS-M10S3KV4C | 2.7 |  | 1680 | 1540 | 泰国
116 |  | RAS-M13S3KV4C | 3.7 |  | 1780 | 1630 | 泰国
117 |  | RAS-M16S3KV4C | 4.5 |  | 2080 | 1910 | 泰国
118 |  | RAS-M22S3KV4C | 6 |  | 2390 | 2190 | 泰国
119 |  | RAS-M24S3KV4C | 7.1 |  | 2590 | 2380 | 泰国
120 | IMS用双向气流座地式 | RAS-M10S3FV4C | 2.7 |  | 2980 | 2740 | 泰国
121 |  | RAS-M13S3FV4C | 3.7 |  | 3070 | 2820 | 泰国
122 |  | RAS-M18S3FV4C | 5 |  | 3170 | 2910 | 泰国
123 | IMS大清块挂壁式室内机 | RAS-M10S3KVP4C | 2.7 |  | 2220 | 2040 | 泰国
124 |  | RAS-M13S3KVP4C | 3.7 |  | 2320 | 2130 | 泰国
125 |  | RAS-M16S3KVP4C | 4.5 |  | 2390 | 2190 | 泰国
126 | IMS超薄小巧型风管式（带泵） | RAS-MO7S3DVP4C | 2 |  | 3780 | 3470 | 中国
127 |  | RAS-M10S3DVP4C | 2.7 |  | 3780 | 3470 | 中国
128 |  | RAS-M13S3DVP4C | 3.7 |  | 3780 | 3470 | 中国
129 |  | RAS-M16S3DVP4C | 4.5 |  | 4150 | 3810 | 中国
130 |  | RAS-M22S3DVP4C | 6.3 |  | 4756 | 4367 | 中国
131 |  | RAS-M24S3DVP4C | 7.1 |  | 4812 | 4418 | 中国
132 | IMS超薄小巧型风管式 | RAS-M07S3DV4C | 2 |  | 3560 | 3270 | 中国
133 |  | RAS-M10S3DV4C | 2.7 |  | 3560 | 3270 | 中国
134 |  | RAS-M13S3DV4C | 3.7 |  | 3560 | 3270 | 中国
135 |  | RAS-M16S3DV4C | 4.5 |  | 3930 | 3610 | 中国
136 |  | RAS-M22S3DV4C | 6.3 |  | 4583 | 4210 | 中国
137 |  | RAS-M24S3DV4C | 7.1 |  | 4637 | 4260 | 中国