## Sheet2
序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂商 | 存放科室 | 是否需要校准性能验证（若需要请标注是计量院还是厂家）
1 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500[NR] CS | 台 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 急诊 | 厂校
2 | 全自动凝血分析仪 | ACL TOP 550 CTS | 台 | 1 | Instrumentation Laboratory Company | 急诊 | 厂校
3 | 全自动生化免疫分析仪 | VITROS5600 | 台 | 1 | Ortho-Clinical Diagnostics,Inc | 急诊 | 厂校
4 | 干化学尿液分析仪 | 华晟-H-III | 台 | 1 | 北京华晟源医疗科技有限公司 | 急诊 | 厂校
5 | 血气分析仪 | RAPIDPOINT 500 | 台 | 1 | 美国西门子医学诊断股份有限公司 | 急诊 | 厂校
6 | 全自动血型分析仪 | Blozer 120 | 台 | 1 | 烟台艾德康生物科技有限公司 | 急诊 | 厂校
7 | 荧光免疫定量分析仪 | Getein1600 | 台 | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 急诊 | 厂校
8 | 全自动凝血分析仪 | ACL TOP 750 LAS | 台 | 2 | Instrumentation Laboratory Company | 大厅 | 厂校
9 | 样本处理系统 | CAL 8000 | 套 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 大厅 | 需咨询厂家是否需要校准
10 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-6800Plus | 套 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 大厅 | 厂校
11 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-6800Plus | 套 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 大厅 | 厂校
12 | 特定蛋白免疫分析仪 | CRP-M100 | 套 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 大厅 | 厂校
13 | 糖化血红蛋白分析仪 | H50 | 套 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 大厅 | 厂校
14 | 自动血涂片制备机 | SC-120 | 套 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 大厅 | 需咨询厂家是否需要校准
15 | 全自动生化分析仪 | ADVIA Chemistry XPT | 台 | 2 | 美国西门子医学诊断股份有限公司 | 大厅 | 厂校
16 | 全自动化学发光免疫分析仪 | ADVIA Centaur XPT | 台 | 2 | 西门子医学诊断产品（上海）有限公司 | 大厅 | 厂校
17 | 化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi | 台 | 1 | 美国西门子医学诊断股份有限公司 | 大厅 | 厂校
18 | 全自动化学发光免疫分析仪 | i3000联机 | 套 | 1 | 迈克医疗电子有限公司 | 大厅 | 厂校
19 | 全自动血型分析仪 | Blozer 120 | 台 | 1 | 烟台艾德康生物科技有限公司 | 大厅 | 厂校
20 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 6000i | 台 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 大厅 | 厂校
21 | 全自动免疫印迹仪 | Beeblot48 | 台 | 1 | Bee Robotics Led. | 大厅 | 厂校
22 | 免疫检测仪 | C1 | 台 | 1 | BioSciTec GmbH(博赛特有限公司） | 大厅 | 厂校
23 | 干式荧光免疫分析仪 | AFS-1000 | 台 | 1 | 广州蓝勃生物科技有限公司 | 大厅 | 厂校
24 | 全自动化学发光免疫分析仪 | iFlash 3000-G | 台 | 1 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 大厅 | 厂校
25 | 荧光免疫定量分析仪 | Getein1600 | 台 | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 大厅 | 厂校
26 | 血型仪 | AISEN 90 | 台 | 1 | 烟台艾德康生物科技有限公司 | 大厅 | 厂校
27 | 微生物培养仪 | 6240 | 台 | 1 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 微生物 | 厂校
28 | 全自动微生物鉴定和药敏分析系统 | ARIS 2X | 台 | 1 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 微生物 | 厂校
29 | 全自动酶联免疫分析仪 | HB-100E | 台 | 1 | 嘉兴科迪瑞医疗器械有限公司 | 微生物 | 厂校
30 | 全自动蛋白分析仪 | BN II System | 台 | 1 | 德国西门子医学诊断产品有限公司 | 免疫 | 厂校
31 | 全自动蛋白分析仪 | Atellica NEPH 630 System | 台 | 1 | 西门子医学诊断产品（上海）有限公司 | 免疫 | 厂校
32 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪 | EasyCuta MiNi | 台 | 1 | 苏州新波生物技术有限公司 | 免疫 | 厂校
33 | 全自动血液免疫分析仪 | DM79X | 台 | 1 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 临检门诊 | 厂校
34 | 流式细胞仪 | BriCyte E6 | 台 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 临检门诊 | 厂校
35 | 全自动尿有形成份分析仪 | UF-1000i | 台 | 1 | 希森美康株式会社 | 临检门诊 | 厂校
36 | 尿液化学分析仪 | Mejer-700I | 台 | 1 | 深圳市美侨医疗科技有限公司 | 临检门诊 | 厂校
37 | 全自动血沉分析仪 | TEST1 THL | 台 | 1 | 阿利发有限公司 ALIFAX S.r.l | 临检门诊 | 厂校
38 | 糖化血红蛋白分析仪 | Premier Hb9210 | 台 | 1 | Trinity Biotech（Primus Corporation dba Trinity Biotech） | 临检门诊 | 厂校
39 | 自动粪便处理分析系统 | FA280 | 台 | 1 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 临检门诊 | 厂校
40 | 精子质量检测系统 | WLJY-9000 | 台 | 1 | 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 | 临检门诊 | 厂校
41 | 阴道分泌物分析仪 | HS501 | 台 | 1 | 深圳市瀚德标检生物工程有限公司 | 临检门诊 | 厂校
42 | 干化学尿液分析仪 | 华晟-H-III | 台 | 1 | 北京华晟源医疗科技有限公司 | 临检门诊 | 厂校
43 | 干化学尿液分析仪 | 华晟-H-III | 台 | 1 | 北京华晟源医疗科技有限公司 | 临检未装 | 厂校
44 | 全自动血小板功能分析仪 | Cardiostat-100 | 台 | 1 | 滁州瑞谷生物技术有限公司 | 临检门诊 | 厂校
45 | 全自动血小板功能分析仪 | Cardiostat-100 | 台 | 1 | 滁州瑞谷生物技术有限公司 | 临检门诊 | 厂校
46 | 全自动核酸提取纯化仪 | MD-NAS96mini | 台 | 3 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | PCR二区 | 厂校
47 | 全自动核酸提取仪 | Swift96 | 台 | 1 | 广州达安基因股份有限公司 | PCR二区 | 厂校
48 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | 台 | 1 | 杭州安誉科技有限公司 | PCR三区 | 厂校
49 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 台 | 1 | 上海宏石医疗科技有限公司 | PCR三区 | 厂校
50 | 流式细胞仪 | RaiseCyte 2L6C | 台 | 1 | 青岛瑞斯凯尔生物科技有限公司 | 血液科 | 厂校
51 | 全自动核酸提取仪 | YN-AP48 | 台 | 1 | 亚能生物技术（深圳）有限公司 | PCR室 | 厂校
52 | 基因扩增仪 | ETC811Plus型 | 台 | 1 | 苏州东胜兴业科学仪器有限公司 | PCR室 | 厂校
53 | 全自动核酸分子杂交仪 | YN-HR9600 | 台 | 1 | 亚能生物技术（深圳）有限公司 | PCR室 | 厂校
54 | 全自动血液免疫分析仪 | DH-2000T(H1T1) | 台 | 1 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 检验科 | 厂校
55 | 微生物药敏分析仪 | Vizion | 台 | 1 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 微生物 | 厂校
56 | 自动加样系统AIM | 430-A | 台 | 1 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 微生物 | 厂校
57 | 电解质血气分析仪 | RAPIDPOINT 500e | 台 | 1 | 美国西门子医学诊断股份有限公司 | 创伤科 | 厂校
58 | 液基薄层细胞制片机 | TIB-Autoprep2406 | 台 | 1 | 泰普生物科学（中国）有限公司 | 病理科 | 厂校
59 | 冰冻切片机- | CM1950 | 台 | 2 | 徕卡 | 病理科 | 厂校
60 | 自动组织脱水机－ | PEGASUS | 台 | 1 | 徕卡 | 病理科 | 厂校
61 | 轮转式切片机－ | BIOCUT | 台 | 2 | 徕卡 | 病理科 | 厂校
62 | 石蜡包埋机(包含冷热台） | Arcadia H&C | 台 | 2 | 徕卡 | 病理科 | 厂校
63 | 数字切片扫描与应用系统 | EasyScanNFC60 | 台 | 1 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 北院病理 | 厂校
64 | DNA图像定量分析系统 | MotiCytometer | 台 | 1 | 厦门麦克奥迪软件系统工程有限公司 | 北院病理 | 厂校
65 | 染色机 | Motic Mini | 台 | 1 | 湖北阳光神琦医用科技有限公司 | 北院病理 | 厂校
66 | 阴道分泌物综合分析仪 | GY66 | 台 | 1 | 湖南友哲科技有限公司 | 北院临检 | 厂校
67 | 全自动化学发光测定仪 | MAGICL6000 | 台 | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 北院急诊 | 厂校
68 | 医用核酸分子杂交仪 | HB-2012A | 台 | 1 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 南院PCR三区 | 厂校
69 | 全自动核酸提取仪 | HBNP-4801A | 台 | 1 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 北院PCR二区 | 厂校
70 | 自动核酸分子杂交仪 | HBHM-3001S | 台 | 1 | 广东凯普科技智造有限公司 | 北院PCR七区 | 厂校
71 | 核酸提取仪 | Natch 32A | 台 | 1 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 北院PCR二区 | 厂校
72 | 核酸提取仪 | Natch 32A | 台 | 1 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 南院PCR二区 | 厂校
73 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-3000A | 台 | 1 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 北院PCR二区 | 厂校
74 | 全自动化学发光测定仪 | MAGICL6000 | 台 | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 南院急诊 | 厂校
75 | 流式细胞仪 | BriCyte E6 | 台 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 北院临检 | 厂校
76 | 液基薄层细胞制片机 | TIB-Autoprep2406 | 台 | 1 | 泰普生物科学（中国）有限公司 | 病理科 | 厂校
77 | 全自动免疫组化仪 | BOND-III | 台 | 1 | 莱卡 | 病理科 | 厂校
78 | 全自动染色封片一体机 | VENTANAHE600ystem | 台 | 1 | Roche | 病理科 | 厂校
79 | 全自动血型分析仪 | Blozer120 | 台 | 1 | 烟台艾德康 | 血液科 | 厂校
80 | 血栓弹力图仪 | CFMSLEPU-8800 | 台 | 1 | 北京乐谱 | 血液科 | 厂校
81 | 低速离心机 | SC-04：12孔 | 台 | 1 | 安徽中科中佳科学有限公司 | 急诊 | 计量
82 | 医用离心机（血型卡离心机） | TXK4 | 台 | 1 | 长沙英泰仪器有限公司 | 急诊 | 计量
83 | 台式低速离心机 | TD4C（角转子12x10ml） | 台 | 1 | 长沙英泰仪器有限公司 | 急诊 | 计量
84 | 试剂卡孵育器 | 24卡/台 | 台 | 1 | 湖南迈克尔实验仪器有限公司 | 急诊 | 计量
85 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-190WF2 | 台 | 2 | TCL家用电器（合肥）有限公司 | 急诊 | 计量（校准温度计）
86 | 医用电热恒温培养箱 | BJPX-H160II | 台 | 2 | 山东博科科学仪器有限公司 | 大厅 | 计量
87 | 台式低速离心机 | TD4C（角转子12x10ml） | 台 | 1 | 长沙英泰仪器有限公司 | 大厅 | 计量
88 | 低速台式离心机 | TDZ5-WS（48x7ml水平转子） | 台 | 1 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 大厅 | 计量
89 | 低速台式离心机 | TDZ5-WS（64x7ml水平转子） | 台 | 1 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 大厅 | 计量
90 | 医用离心机（血型卡离心机） | TXK4 | 台 | 1 | 长沙英泰仪器有限公司 | 大厅 | 计量
91 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | 台 | 1 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 微生物 | 计量
92 | 医用电热恒温培养箱 | BJPX-H88II | 台 | 2 | 山东博科科学仪器有限公司 | 微生物 | 计量
93 | 二氧化碳培养箱 | QP-160 | 台 | 1 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 微生物 | 计量
94 | 霉菌培养箱 | BJPX-M100 | 台 | 1 | 山东博科科学仪器有限公司 | 微生物 | 计量
95 | 荧光显微镜 | CX23LEDRFS1C+荧光模块 | 台 | 1 | 奥林巴斯（广州）工业有限公司 | 微生物 | 计量
96 | 立式灭菌器 | LMQ.C-50E | 台 | 1 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 微生物 | 计量、锅检一年一次整锅检测、安全阀一年一次检定，压力表半年一次检定
97 | 生物安全柜 | BSC-1100IIB2-X | 台 | 1 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 微生物 | 计量
98 | 高速台式离心机 | H1650-W（12*1.5ml角转子） | 台 | 1 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 微生物 | 计量
99 | 酶标分析仪 | DNM-9602 | 台 | 1 | 北京普朗新技术有限公司 | 免疫 | 计量
100 | 洗板机 | DNX-9620G | 台 | 1 | 北京普朗新技术有限公司 | 免疫 | 计量
101 | 二氧化碳培养箱 | QP-160 | 台 | 1 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 免疫 | 计量，压力表半年一次检定
102 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | 台 | 2 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 免疫 | 计量
103 | 电热恒温三用水箱 | HSWS-600 | 台 | 1 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 免疫 | 计量
104 | 医用离心机 | BY-600C（100孔） | 台 | 1 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 免疫 | 计量
105 | 低速台式离心机 | TDZ4K（24*10ml角转子） | 台 | 1 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 免疫 | 计量
106 | 台式低速离心机 | TD4C（角转子12x10ml） | 台 | 1 | 长沙英泰仪器有限公司 | 临检门诊 | 计量
107 | 医用洁净工作台 | BBS-SDC | 台 | 1 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | PCR一区 | 计量
108 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-190WF2 | 台 | 1 | TCL家用电器（合肥）有限公司 | PCR一区 | 计量，校准温度计
109 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | 台 | 1 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | PCR二区 | 计量
110 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | 台 | 1 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | PCR二区 | 计量
111 | 台式低速离心机 | TD4C（角转子12x10ml） | 台 | 1 | 长沙英泰仪器有限公司 | PCR二区 | 计量
112 | 迷你离心机 | Mini-7 | 台 | 3 | 济南鑫驰医疗科技有限公司 | PCR二区 | 计量
113 | 低温保存箱 | DW-86L348 | 台 | 1 | 澳柯玛股份有限公司 | PCR八区 | 计量，校准温度计
114 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B50II /50L，内循环 | 台 | 1 | 山东博科消毒设备有限公司 | 洗涤室 | 计量、锅检一年一次整锅检测、安全阀一年一次检定，压力表半年一次检定
115 | 立式灭菌器 | LMQ.C-80T | 台 | 1 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 洗涤室 | 计量、锅检一年一次整锅检测、安全阀一年一次检定，压力表半年一次检定
116 | 高速台式离心机 | H1650K（12*1.5ml角转子） | 台 | 1 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | PCR室 | 计量
117 | 试剂卡孵育器 | FYQ-1：24卡 | 台 | 1 | 湖南迈克尔实验仪器有限公司 | 检验科 | 计量
118 | 医用离心机 | BY-L600型（100孔） | 台 | 1 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 免疫 | 计量
119 | 医用离心机（低速冷冻离心机） | BY-LR600型 15ml尖底×40孔（含吊篮） | 台 | 1 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 免疫 | 计量
120 | 数字式浊度仪 | DL-ZD3 | 台 | 1 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 | 微生物 | 计量
121 | 高速台式离心机 | WTL-10K | 台 | 1 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 检验科 | 计量
122 | 台式低速离心机 | TD4C（角转子12x10ml） | 台 | 1 | 长沙英泰仪器有限公司 | 临检门诊 | 计量
123 | 台式低速离心机 | TD4C（角转子12x10ml） | 台 | 1 | 长沙英泰仪器有限公司 | 微生物 | 计量
124 | 低速水平离心机 | TD5B | 台 | 1 | 长沙湘智离心机仪器有限公司 | 病理科 | 计量
125 | 取材台 | JQ-PS180 | 套 | 1 | 佛山金泉 | 病理科 | 计量
126 | 直冷型标本冷藏柜 | 1200*700*1960不带排风 | 台 | 4 | 上海隆要 | 病理科 | 计量，校准温度计
127 | 低速离心机SC-04/12孔-中科 | SC-04/12孔 | 台 | 1 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 南院病理 | 计量
128 | 电热恒温水浴锅 | HSY-12 | 台 | 1 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 北院急诊 | 计量
129 | 冷藏冷冻冰箱 | 离子净 | 台 | 1 | 美菱 | 北院血液科 | 计量，校准温度计
130 | 恒温恒湿培养箱 | LRHS-150-A | 台 | 1 | 山东博科科学仪器有限公司 | 北院微生物 | 计量
131 | 恒温水浴箱 | 420-C | 台 | 1 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 北院血液科 | 计量
132 | 血型卡离心机 | XK-12B | 台 | 1 | 湖南迈克尔实验仪器 有限公司 | 北院输血科 | 计量
133 | 医用离心机 | TXK4 | 台 | 1 | 深圳市爱康生物科技股份有限公司 | 北院输血科 | 计量
134 | 试剂卡孵育器 | FYQ-100 | 台 | 1 | 长沙英泰仪器有限公 司 | 北院输血科 | 计量
135 | 星星冷柜 | BD/BC-303GA | 台 | 1 | 星星 | 北院急诊 | 计量，校准温度计
136 | 星星冷柜 | BD/BC-303GA | 台 | 1 | 星星 | 北院输血科 | 计量，校准温度计
137 | 三开门冰箱 | BCD-218STPS | 台 | 1 | 海尔智家股份有限公司 | 北院微生物 | 计量，校准温度计
138 | 药品阴凉柜 | SCY-760 | 台 | 1 | 雪派 | 北院大厅 | 计量，校准温度计
139 | 药品阴凉柜 | SCY-760 | 台 | 1 | 雪派 | 北院大厅 | 计量，校准温度计
140 | 药品阴凉柜 | SCY-760 | 台 | 1 | 雪派 | 北院大厅 | 计量，校准温度计
141 | 取材台 | J-A1 1500*800*1900mm | 套 | 1 | 嘉兴金井 | 北院病理 | 计量
142 | 冷藏柜 | LC-1860F 1860*725*2065mm | 台 | 1 | 荣事达 | 北院病理 | 计量（校准温度计）
143 | 冷藏柜 | LC-1260F 1260*725*2065mm | 台 | 1 | 荣事达 | 北院病理 | 计量（校准温度计）
144 | 药品阴凉柜 | SCY-760 | 台 | 1 | 雪派 | 北院大厅 | 计量，校准温度计
145 | 双开门冰箱 | BCD-185TA | 台 | 1 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | 北院大厅 | 计量，校准温度计
146 | 台式低速离心机 | TD4C（角转子12x10ml） | 台 | 1 | 长沙英泰仪器有限公司 | 北院临检 | 计量
147 | 冰箱 | BCD-210FG-J | 台 | 1 | Hisense冰箱 |  | 计量，校准温度计
148 | 冰箱 | BCD-190WF2 | 台 | 1 | TCL冰箱 |  | 计量，校准温度计
149 | 冰箱 | BCD-528WEC | 台 | 1 | 美菱冰箱 |  | 计量，校准温度计
150 | 水浴箱 | HH-W600 | 台 | 1 |  |  | 计量，校准温度计
151 | 温湿度计 | 津制01100318号 | 台 | 2 |  |  | 计量
152 | 通风柜 |  | 台 | 5 |  | 病理科 | 计量
153 | 生物安全柜 |  | 台 | 2 |  | 病理科 | 计量
154 | 加样器 | 100-1000ul |  |  |  |  | 计量
155 | [6 empty] | 计量
156 | [6 empty] | 计量
157 |  | 20-200ul |  |  |  |  | 计量
158 | [6 empty] | 计量
159 | [6 empty] | 计量
160 | [6 empty] | 计量
161 | [6 empty] | 计量
162 |  | 5-50ul |  |  |  |  | 计量
163 | [6 empty] | 计量
164 | [6 empty] | 计量
165 | [6 empty] | 计量
166 | [6 empty] | 计量
167 |  | 2-20ul |  |  |  |  | 计量
168 | [6 empty] | 计量
169 | [6 empty] | 计量
170 | [6 empty] | 计量
171 | [6 empty] | 计量
172 |  | 0.5-10ul |  |  |  |  | 计量
173 | [6 empty] | 计量
174 | [6 empty] | 计量
175 | [6 empty] | 计量
176 | [6 empty] | 计量
177 | 移液器 | 20-200ul |  |  |  |  | 计量
178 |  | 20-200ul |  |  |  |  | 计量
179 |  | 20-200ul |  |  |  |  | 计量
180 |  | 10-100ul |  |  |  |  | 计量
181 |  | 100-1000ul |  |  |  |  | 计量
182 |  | 5-50ul |  |  |  |  | 计量
183 | 排加样器 | 0.5-10ul排枪 |  |  |  |  | 计量
184 | [6 empty] | 计量
185 |  | 5-50ul排枪 |  |  |  |  | 计量
186 | [6 empty] | 计量
187 | 温湿度计 |  |  |  | 天津科辉2个 | 血液科 | 计量
188 | UPS |  |  |  | 深圳科仕达4台 | 血液科 | 计量
189 | 冷链箱 |  |  |  | 数量还未统计出 | 血液科 | 计量
190 | 微孔板恒温孵育器 | WF80-2 |  |  | 佑宁 | 血液科 | 计量
191 | 冰快冰箱 |  |  |  | 西门子 | 血液科 | 计量
192 | 血浆解冻仪 | BSJD-I-22 |  |  | 武汉贝索 | 血液科 | 计量
193 | 空气消毒机 | LK/KJF-Y-120-D |  |  | 成都老肯 | 血液科 | 计量
194 | 空气消毒机 | LK/KJF-Y-120-D |  |  | 成都老肯 | 血液科 | 计量
195 | 低温温控模块 | FZ-300 |  |  | 浙江和利 | 血液科 | 计量