## Sheet1
产品名称 | 型号（规格） | 基准单价（元）
集中报警控制器 | JB-QT-GST5000H | 8800
可燃气体控制器 | JM-GST001M | 110
楼层显示器 | GST-ZF-120Z | 170
点型感烟探测器 | JTY-CD-G3T | 28
点型感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 24
手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 43
消火栓启泵按钮 | J-SAM-GST9123A | 41
警铃或声光报警器 | GST-HX-200B | 63
输入模块 | GST-LD-8300B | 32
电梯模块 | GST-LD-8301A | 76
消防广播控制盘 | GST-XG9000S | 1855
输入输出模块 | GST-LD-8301A | 34
消防软管卷盘 | JPS0.8-19-25 | 85
消防报警主机蓄电池 | 50AH/12V | 353
微型自动扫描灭火加压泵 | XBD8.5/10G-GDL立式多级消防泵组 | 5036.4
消防水箱补水泵 | HYGDL20-8 | 4505
消火栓稳压泵 | XBD3.0/1W-GDL | 1420
喷淋泵 | XBD12.0/50G-HY立式单级消防 | 8229.4
消防水泵 | XBD12.5/40G-GDL立式多级消防泵组 | 7714.4
闭式喷头 | ZSTZ 15-68℃ | 45
湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 980
水流指示器 | ZSJZ 200-M-1.2 | 178
信号阀（电动阀） | XD381X-16 DN200 | 560
压力开关 | ZSJY1.6BP-S | 35
室内消火栓（不锈钢门） | DN-65 | 75
室内消火栓箱（玻璃门） | DN-65（1800*700*240） | 75
室外消火栓 | SS150/65 | 975
水泵接合器 | SQD100-1.6 | 468
消防接扣 | KD-65 | 22
消防水带 | 8-65-25 | 69
送风机 | 混流式风机H3L-2A | 3260
送风机 | 双速离心风机HTFC-II | 7460
排烟机 | 消防高温排烟风机，HTF-I | 3100
排烟防火阀 | PFHF WSDC-K 280° | 510
送风口（阀） | FHF WSDC-K | 420
排烟口（阀） | PFHF WSDC-K | 420
防火阀 | FHF WSDC-K 70° | 420
贮存容器 | GQQ70/2.5-YF | 1452
喷嘴 | QPT32-YF | 80
自动控制装置 | GST-QKP01 | 1740.4
防火卷帘 | GFJ-300300-F3-C2-80-1 | 520
应急照明 | FK-ZFZD-E3W | 28
灯光疏散指示标志 | FK-BLZD-11LROE3W | 24
消防电话 | TS-GSTN601 | 81
火灾应急广播 | HY6253 | 29
手提式灭火器 | MF/ABC5 | 52
消防箱门把手 | 只 | 5.5
二氧化碳灭火器 | 2公斤 | 61
干粉灭火器 | 4公斤 | 39
防毒面具 | TZL-30C | 29
干粉灭火器维修换粉 | 4公斤 | 4.5/kg
二氧化碳灭火器换药剂 | 2公斤 | 7/kg
灭火器箱 | 4公斤*2 | 16.5
七氟丙烷气体灭火器 | 100L(不含药剂） | 3350
七氟丙烷气体灭火器 | 10L | 660
七氟丙烷气体灭火器换气 | 100L*10L | 32
地下室、门诊风口住院部风口 | 800*250 | 68
地下室、门诊风口住院部风口 | 630*250 | 52
地下室风机、屋面风机 | 11kw/7.5kw | 3100
水枪 | DN65 | 23
压力表 | DN15 | 27
推车式干粉灭火器 | 35kg | 375
防火门 | 钢质甲级 | 550
挂式消防疏散指示标志 | 带电 | 28
服务要求：根据院方要求送货上门，并按照要求安装或放置到位
响应时间：2小时内响应，48小时内送货到位，特急货物24小时内送货到位
质量保证：如出现质量问题，供应商必须在3个工作日内调换，由此产生的一切费用由供应商自行承担。
注：本项目基准单价为前期市场调研汇总结果，可能存在一定价格不符合实际的情况，如对个别基准单价存在质疑，请准备详细的书面说明材料，并于开标当天与谈判小组协商调整